## Feuil1
SensOcean
Calcul de la valeurs des solutions de conductivités en fonction de la température
Valeur de température des solutions mesurées
On stockera les fioles de conductivités au même endroit, eet on s'assurera qu'elle sont a température constante depuis au moins 2h. Dans ces conditions la valeurs de température sera la même dans chaque fiole.
Température mesurée | 27.3 | °C | (ne modifier que la case verte, et ne pas toucher au onglets)
Valeur de conductivités des solutions (valeurs à reporté dans le programme de calibration)
La solution a 12880 uS, a cette température est réellement |  |  |  | 13437 | uS/cm
La solution a 80000 uS, a cette température est réellement |  |  |  | 83496 | uS/cm

## 80000
Température | microS/cm
5 | 53.5
10 | 59.6 | [5 empty] | Eq polynomiale
15 | 65.4 | [7 empty] | x4
20 | 72.4 | [7 empty] | x3 | -0.0002
25 | 80 | [7 empty] | x2 | 0.0224
30 | 88.2 | [7 empty] | x | 0.8003
35 | 96.4 | [8 empty] | 49.14
40 | 104.6
45 | 112.8 | [5 empty] | Eq Linaire | a
50 | 121 | [6 empty] | b
| Automatique Cal Value |  | Semi-Auto
| Set temp | 25 | Value temp 1 | 20 | EC 1 | 72.4
| EC (pol 4) | 0 | Value temp 2 | 25 | EC 2 | 80
| EC (lin) | 0
| EC (pol 3) | 80.0225 | Set temp | 27.3
|  |  | EC (lin) | 83.496

## 12880
Température | microS/cm
5 | 8.22
10 | 9.33 | [5 empty] | Eq polynomiale
15 | 10.48 | [7 empty] | -8e-07 | x4
20 | 11.67 | [7 empty] | 8e-05 | x3 | -1e-05
25 | 12.88 | [7 empty] | -0.0016 | x2 | 0.0017
30 | 14.12 | [7 empty] | 0.2364 | x | 0.1918
35 | 15.55 | [7 empty] | 7.065 |  | 7.239
40 | 16.88
45 | 18.21 | [5 empty] | Eq Linaire | a | 0.2533
50 | 19.55 | [6 empty] | b | 6.722
| Automatique Cal Value |  | Semi-Auto
| Set temp | 25 | Value temp 1 | 20 | EC 1 | 11.67
| EC (pol 4) | 12.9125 | Value temp 2 | 25 | EC 2 | 12.88
| EC (lin) | 13.0545
| EC (pol 3) | 12.9402 | Set temp | 27.3
|  |  | EC (lin) | 13.4366